## Hoja 1
Denominación | Significado
Vf | Versión de firmware
L1v | Tensión fase 1 (V)
L2v | Tensión fase 2 (V)
L3v | Tensión fase 3 (V)
L1i | Corriente fase 1 (A)
L2i | Corriente fase 2 (A)
L3i | Corriente fase 3 (A)
L3 | Corriente suma 3 fases (A)
Pimp | Potencia activa importada (kW)
Pexp | Potencia activa exportada (kW)
Qimp | Potencia reactiva importada (kvar)
Qexp | Potencia reactiva exportada (kvar)
Ala | Energía activa importada (kWh)
AEa | Energía activa exportada (kWh)
R1a | Energía reactiva cuadrante I (kvarh)
R2a | Energía reactiva cuadrante II (kvarh)
R3a | Energía reactiva cuadrante III (kvarh)
R4a | Energía reactiva cuadrante IV (kvarh)
Fh | Fecha
Eacti | Estado del relé
ATariff | Tarifa
AThres | Umbral de tiempo de caida de tension
Dctcp | Demanda de cierre de potencia
DThres1 | Umbral 1
DThres2 | Umbral 2
DThres3 | Umbral 3
DThres4 | Umbral 4
DThres5 | Umbral 5
DThres6 | Umbral 6
PF | Factor de potencia
Ca | Cuadrante activo
PP | Presencia de fase
Eanti | Estado anterior del relé